1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2»

Адрес объекта 309740 Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Пролетарская, 41

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  3 этажа,   6890,93 кв.м

- часть здания – подземный этаж (или на 1-м этаже)

- наличие прилегающего земельного участка (да ,нет);    16915  кв.м

1.1. Год постройки здания  1995г., последнего капитального ремонта            .

1.2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  2019, капитального  _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.3. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района Белгородской области»  (краткое наименование: МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2»)

1.4. Юридический адрес организации (учреждения) 309740 Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Пролетарская, 41

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) -       собственность.

Форма собственности (государственная, негосударственная)  -  государственная,

1.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)     муниципальная,

1.6. Вышестоящая организация (наименование)  Управление образования администрации муниципального района «Ровеньский район»,

1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 309740 Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Ленина, 60

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование,

2.2. Виды оказываемых услуг: образование, предоставление дошкольных образовательных услуг

2.3. Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно)   на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата,нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность количество обслуживаемых в день 471 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта  наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  маршрутными  автобусами

3.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.3. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.3.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.3.2. Время движения (пешком) 5 минут

3.3.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.3.4. Перекрестки: (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) -  нет

3.3.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная, нет) -  нет

3.3.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет

3.4. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | А |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п /п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И С,Г,У |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: необходима доступность всех зон

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п /п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2020 годы обустройство покрытия пешеходных дорожек тактильной плиткой, приобретение и установка поручней, установка световых и звуковых информирующих устройств,реконструкция санузлов, установка держателей поручней, в рамках исполнения  мероприятий включенных в программу «Доступная среда» государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации                ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № __   от «25» марта 2019 г.

2. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.

3. Состояние доступности  объекта социальной инфраструктуры образовательной организации (Приложение №7)

4. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение №8)

5. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. (Приложение №9)

6. Решения Комиссии МБОУ «Ровенская средняя общеобразовательная школа №2» от «25» марта  2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района»

____________  В.П.Плугатырь

«25» марта 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

| Ровеньский район, Белгородской области Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации | «25» марта 2019 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта – МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2»

1.2. Адрес объекта 309740 Белгородская обл., Ровеньский район, п.Ровеньки, ул. Пролетарская, 41

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание   3 этажа, 6890,93кв.м.

- часть здания __________ этажей  (или  на _____ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 16915 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1995г., последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2018г., капитального 2019г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района Белгородской области»  (краткое наименование: МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309740 Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Пролетарская, 41

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация 	Образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

______________________________________________________________

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100  м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ______________________________________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (______________________________________________________________)

3.3.  Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И С,Г,У |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:    Объект доступен частично всем, необходимо устранить несоответствия согласно СНИП

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2020 годы обустройство покрытия пешеходных дорожек тактильной плиткой, приобретение и установка поручней, установка световых и звуковых информирующих устройств,реконструкция санузлов, установка держателей поручней

в рамках исполнения мероприятий включенных в программу «Доступная среда» государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации основные структурно-функциональные зоны объекта доступны полностью всем категориям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  ___________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии межведомственной комиссии по реализации постановления Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года №343-пп «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской области» в Ровеньском районе

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) ______________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4.  согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов «ВОИ» ______________________________________________________________;

4.4.6. другое _______________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ____________________________________________________

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на     2     л.

2. Входа (входов) в здание				         на     1      л.

3. Путей движения в здании				         на     2      л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на     4      л.

5. Санитарно-гигиенических помещений		         на      1      л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на      1      л.

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на     1      л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на     19     л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

| Руководитель рабочей группы | Директор МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» Плугатырь Владимир Павлович (Должность, Ф.И.О.) | ___________ (Подпись) |
| --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы | Заместитель директора МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» Дегтярева Инна Владимировна (Должность, Ф.И.О.) | ___________ (Подпись) |
|  | Заместитель директора МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» Кузьменко Ольга Васильевна (Должность, Ф.И.О.) Заведующая хозяйством МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» Духина Татьяна Михайловна (Должность, Ф.И.О.) | ___________ (Подпись) ________________ (Подпись) |

В том числе:

| Представители общественных организаций инвалидов | . (Должность, Ф.И.О.) | ___________ (Подпись) |
| --- | --- | --- |
| Представители организации, расположенной на объекте | Главный специалист управления образования администрации Ровеньского района» Бессоновский Вячеслав Николаевич (Должность, Ф.И.О.) | ___________ (Подпись) |

Управленческое решение согласовано протокол № __ от "__" марта 2019 г.

Комиссией (название) рабочей группой по обследованию структурно-функциональных зон объектов социальной инфраструктуры, с целью оценки состояния их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ровеньском районе.

## Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности

от "25" марта 2019 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района Белгородской области»

п. Ровеньки, ул.Пролетарская, д.41

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | Есть 2 входа |  | 2 | На пути движения к центральному входу нет тактильной плитки, устройств задерживающих закрытие дверей, нет световых и звуковых информирующих устройств | К,О,С,Г | Произвести укладку тактильной плитки к центральному входу, установить устройство задерживающее закрытие дверей, установить световые и звуковые информирующие устройства | Строительные, малярные, монтажные |
| 1.2. | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Нет кнопки вызова | К,О,С,Г | Установка кнопки вызова | Монтажные |
| 1.3. | Лестница (наружная) | есть |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.4. | Пандус (наружный) | есть |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.5. | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Места для парковки автомобилей инвалидов не обозначены, нет вертикального знака | К,О,С,Г,У | Обозначить парковочное место вертикальными знаками, нанести горизонтальную дорожную разметку шириной не менее 3,5 м для парковки автомобилей инвалидов, дополнительно | Монтажные, малярные |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | - |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: устранить несоответствия согласно СНИП

## Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности

от "25" марта 2019 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2

Ровеньского района Белгородской области»

п. Ровеньки, ул.Пролетарская, д.41

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо Для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1. | Лестница (наружная) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Пандус (наружный) | есть |  | 1 |  | К,О |  |  |
| 2.3. | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 2 |  | К,О,С,Г,У |  |  |
| 2.4. | Дверь (входная) | есть |  |  | Не оборудована звуковым дублёром, нет устройств задерживающих закрытие дверей | К,О,С,Г | Установить звуковой дублёр и устройство задерживающее закрытие дверей | Монтажно-крепёжные |
| 2.5. | Тамбур | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) **к пункту 4.1.Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДЧ-В |  |  | Текущий ремонт |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: устранить недочёты согласно СНИП

## Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности

от "25" марта 2019 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2

Ровеньского района Белгородской области»

п. Ровеньки, ул. Пролетарская, д.41

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1. | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 3 | Нет рифлёной плитки перед дверями в кабинеты, нет тактильных табличек | С,О | Заменить плитку, продублировать таблички тактильными табличками | Строительные, монтажные |
| 3.2. | Лестница (внутри здания) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Нет поручней | К,О | Установить поручни в соответствии СНИП | Строительные, монтажные |
| 3.4. | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Дверь | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-В |  |  | Текущий ремонт |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _______________________________________________

## Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности

от "25" марта 2019 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2

Ровеньского района Белгородской области»

п. Ровеньки, ул. Пролетарская, д.41

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1. | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | Нет дублирования тактильными табличками восприятия | К,О,С,Г | Дублирование звуковой и визуальной информации | монтажные |
| 4.2. | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | Нет дублирования тактильными табличками в зале не выделены специальные места для инвалидов на колясках, инвалидов с нарушением слуха и зрения при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушением восприятия |  | Выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информации (организация сурдоперевода)организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала |  |
| 4.3. | Прилавочная форма обслуживания | есть |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _________________________________________________

## Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности

от "25" марта 2019 г.

I. Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2

Ровеньского района Белгородской области»

п. Ровеньки, ул.Пролетарская, д.41

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по даптации (вид работы) ** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда | ВНД |  |  | Технические решения невозможны |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________________________

## Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности

от "25" марта 2019 г.

I. Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2

Ровеньского района Белгородской области»

п. Ровеньки, ул. Пролетарская, д.41

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________________________

## Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности

от "25" марта 2019 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2

Ровеньского района Белгородской области»

п. Ровеньки, ул. Пролетарская, д.41

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1. | Туалетная комната | есть |  | 4 | Нет настенных поручней, тактильных табличек | К,О,С | Установить настенные поручни, тактильные таблички | Строительные, монтажно-крепёжные |
| 5.2. | Душевая/ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Установить настенные поручни, тактильные таблички |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |  |  | Текущий ремонт |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ____________________________________________________

## Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности

от "25" марта 2019 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2

Ровеньского района Белгородской области»

п. Ровеньки, ул.Пролетарская, д.41

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1. | Визуальные средства | нет |  |  |  | К,О,С,Г,У | Установить информационное табло | монтажные |
| 6.2. | Акустические средства | нет |  |  |  | К,О,С,Г,У | Установить оповещающее табло | монтажные |
| 6.3. | Тактильные средства | нет |  |  |  | К,О,С,Г,У | Продублировать таблички и план эксплуатации тактильными средствами информации | монтажные |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | К,О,С,Г,У | Установить кнопку вызова | монтажные |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1.Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ВНД |  |  | Текущий ремонт |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: системы средств информации должны соответствовать ГОСТ

Приложение 7

Состояние доступности  объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)

Муниципальное образование  Ровеньский  муниципальный район

| № п/п | Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом) | Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации) | Состояние доступности объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разработан (находится в разработке) | Дата утверждения руководителем образовательной организации | Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. |
|  | Образовательные организации дошкольного образования |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района Белгородской области» | разработан | 28 марта 2019 года |  |

*   Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.  Приказ  Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается:  - доступен полностью всем;  - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов);  - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ  Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627).  Указывается вид работы в соответствии с классификатором:  - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт;  - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

Приложение 8

Информация

о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Муниципальное образование Ровеньский  муниципальный район

| № п/п | Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом) | Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий | Объем финансирования предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разработан (находится в разработке) | Дата утверждения руководителем образовательной организации | в 2019 году | В 2020 году |
|  | Образовательные организации общего образования |
| 1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района Белгородской области» | разработан | 28 марта 2019 года | 39200 руб. | - |

Приложение №9

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации доступности объекта и предоставляемых услуг

инвалидам и другим маломобильным группам населения МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2»

- Общие положения

Настоящее Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения (далее – Положение) определяет ключевые принципы и требования, направленные на защиту прав инвалидов при посещении ими зданий и помещений МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района Белгородской области»

1.1. (далее - Организация) и при получении услуг, на предотвращение дискриминации по признаку инвалидности и соблюдение норм законодательства в сфере социальной защиты инвалидов сотрудниками Организации (далее - Сотрудники).

1.2. Положение разработано в соответствии с положениями Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции

- правах инвалидов» (далее – Федеральный закон), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (далее – Порядок), иными нормативными правовыми актами.

1.3. Цель деятельности Организации: обеспечение всем гражданам – получателям услуг в Организации, в том числе инвалидам и иным МГН, равных возможностей для реализации своих прав и свобод, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг, предоставляемых Организацией без какой-либо дискриминации по признаку инвалидности при пользовании услугами Организации.

1.4.   Задачи деятельности Организации:

  - разработка и реализация комплекса мер по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи Сотрудниками Организации;

  - закрепление  и  разъяснение  Сотрудникам  Организации  основных

требований доступности объектов и услуг, установленных законодательством Российской Федерации, включая ответственность и санкции, которые могут применяться к Организации и Сотрудникам в связи с несоблюдением указанных требований или уклонением от их исполнения;

  - формирование у Сотрудников единообразного понимания необходимости обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи;

  - закрепление обязанностей Сотрудников знать и соблюдать принципы и требования настоящего Положения, ключевые нормы законодательства, а также меры и конкретные действия по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг;

  - формирование толерантного сознания Сотрудников, независимо от занимаемой должности, по отношению к инвалидности и инвалидам.

1.5. Меры по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, принимаемые в Организации, включают:

  - определение должностных лиц Организации, ответственных за обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи;

  - обучение и инструктирование Сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности;

  - создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;

  - создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;

  - обеспечение проектирования, строительства и приёмки вновь вводимых в эксплуатацию в результате строительства, капитального ремонта, реконструкции, модернизации объектов Организации, в которых осуществляется предоставление услуг, а также обеспечение закупки транспортных средств для обслуживания населения с соблюдением требований к их доступности для инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона, а также норм и правил, предусмотренных пунктом 41 перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов

- сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521;

  - заключение дополнительных соглашений с арендодателем по включению в проекты договоров аренды объекта (зданий и помещений, занимаемых Организацией) положений о выполнении собственником

объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта;

- отражение на официальном сайте Организации информации по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов Организации и предоставляемых услуг с дублированием информации в формате, доступном для инвалидов по зрению.

- Используемые в Положении понятия и определения

2.1. Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (статья 1 Федерального закона);

2.2. Инвалидность - это эволюционирующее понятие; инвалидность является результатом взаимодействия между имеющими нарушения здоровья людьми и средовыми барьерами (физическими, информационными, отношенческими), которые мешают их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими (Конвенция о правах инвалидов, Преамбула).

2.3. Дискриминация по признаку инвалидности - любое различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо результатом которых является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной области (статья 5 Федерального закона).

2.4.  Объект (социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры)

- жилое, общественное и производственное здание, строение и сооружение, включая то, в котором расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации.

- Основные принципы деятельности Организации

3.1. Деятельность Организации, направленная на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи, в Организации осуществляется на основе следующих основных принципов:

- уважение достоинства человека, его личной самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и независимости;

- недискриминация;

- полное и эффективное вовлечение и включение в общество;

- уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечества;

- равенство возможностей;

- доступность;

- равенство мужчин и женщин;

- уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.

4. Область применения Положения

4.1. Все Сотрудники Организации должны руководствоваться настоящим Положением и соблюдать его принципы и требования.

4.2. Принципы и требования настоящего Положения распространяются на Сотрудников Организации, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из Федерального закона.

- Управление деятельностью Организации

Эффективное управление деятельностью Организации, направленной на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи, достигается за счёт продуктивного и оперативного взаимодействия руководителя (директора) Организации, заместителя руководителя (директора) и Сотрудников Организации.

5.1. Руководитель (директор) Организации определяет ключевые направления Положения, утверждает его, рассматривает и утверждает необходимые изменения и дополнения, организует общий контроль за его реализацией, а также оценкой результатов реализации Положения в Организации.

5.2. Заместитель руководителя (директора) Организации отвечает за практическое применение всех мер, направленных на обеспечение принципов и требований Положения, осуществляет контроль за его реализацией в Организации.

5.3. Сотрудники Организации осуществляют меры по реализации Положения в соответствии с должностными инструкциями.

5.4. Основные Положения Организации доводятся до сведения всех Сотрудников Организации и используются при инструктаже и обучении персонала по вопросам организации доступности объектов и услуг, а также оказания при этом помощи инвалидам.

6. Условия доступности объектов Организации в соответствии с установленными требованиями

6.1.  Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

6.2. Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, при необходимости, с помощью Сотрудников Организации, предоставляющих услуги, с использованием ими вспомогательных технологий, в том числе сменного кресла-коляски;

6.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, при необходимости, с помощью Сотрудников Организации, в том числе с использованием кресла-коляски;

6.4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;

6.5. Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

6.6. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учётом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

6.7. Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по установленным форме и порядку.

- Условия доступности услуг Организации в соответствии с установленными требованиями.

7.1. Оказание Сотрудниками Организации инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, об оформлении необходимых для получения услуг документов, о совершении других необходимых для получения услуг действий;

7.2. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуг с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

7.3. Оказание Сотрудниками Организации, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

7.4. Наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в регистратуре.

- Дополнительные условия доступности услуг в Организации:

8.1. Оборудование на прилегающих к объекту (объектам) Организации территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;

8.2. Содействие со стороны Организации в прохождении медико-социальной экспертизы;

8.3. Предоставление бесплатно в доступной форме с учётом стойких расстройств функций организма инвалидов информации об их правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях доступности их предоставления;

8.4. Включение условий доступности предоставляемых социальных услуг, необходимых инвалиду с учетом ограничений жизнедеятельности, в индивидуальную программу предоставления социальных услуг;

8.5. Сопровождение получателя социальной услуги при передвижении по территории Организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми Организацией.

  - Ответственность Сотрудников за несоблюдение требований Положения

9.1. Руководитель (директор) Организации, его заместитель, и Сотрудники Организации независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований Положения, а также за действия (бездействие) подчинённых им лиц, нарушающие эти принципы

- требования.

9.2. К мерам ответственности за уклонение от исполнения требований к созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам Организации относятся меры дисциплинарной и административной ответственности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Внесение изменений в Положение

При выявлении недостаточно эффективных мер по реализации Положения, либо при изменении требований законодательства Российской Федерации, руководитель (директор) Организации обеспечивает разработку

- реализацию комплекса мер по актуализации настоящего Положения по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг»